"Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда.

МДК 2-04.2004"

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ЗАКАЗАМ И ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (СОБСТВЕННИКОВ, НАНИМАТЕЛЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

Указанные работы выполняются только в жилом помещении (квартире) собственника, нанимателя.

1. Сантехнические работы:

- устранение засоров канализации в квартире (кроме коммунальных);

- прочистка сифонов и участков трубопровода от сантехприбора до стояка;

- смена вентильной головки кранов смесителей, смесителя для умывальника <*>, для ванн с гибким шлангом, смывной трубы;

- замена умывальников, моек, раковин, полотенцесушилок, смывного бачка, унитазов всех видов <*>;

--------------------------------

<*> Выполняются в период между капитальными ремонтами внутридомовых инженерных систем.

- ремонт смывного бачка со сменой устройств;

- установка запорной арматуры к смывному бачку, кронштейнов под санитарные приборы;

- восстановление гидроизоляции в санузлах и ванных комнатах <*>.

--------------------------------

<*> Выполняются на основании акта технического обследования или экспертизы и в соответствии с проектом.

2. Электромонтажные работы:

- смена неисправного выключателя и штепсельной розетки для открытой проводки, выключателя и штепсельной розетки для скрытой проводки с пробивкой гнезд, неисправного потолочного или стенного патрона;

- демонтаж щитка со счетчиком;

- установка щитка для электросчетчика, однофазного электросчетчика;

- прокладка электропроводки;

- ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах);

- снятие неисправных выключателей или переключателей;

- замена электрических и газовых плит.

3. Столярные и стекольные работы:

- ремонт, утепление, замена оконных, дверных заполнений и приборов в квартирах;

- смена неисправных оконных, дверных ручек, дверных замков, разбитых стекол;

- укрепление дверных и оконных коробок;

- ремонт конструкций полов, перегородок, покрытий полов (дощатых, паркетных, из линолеума, плитки ПХВ) <*>;

--------------------------------

<*> Выполняются на основании письменного разрешения собственника, наймодателя.

4. Отделочные работы:

- оштукатуривание стен, потолков, откосов по бетонной, кирпичной и деревянной поверхностям;

- окраска потолков, откосов, оконных переплетов, дверных полотен, лоджий, этажерок балконов;

- оклейка стен обоями;

- ремонт, восстановление частями облицовки стен ванных комнат, на полах и кухонь керамической (пластмассовой) плиткой;

К текущему ремонту занимаемого помещения, выполняемых за счет собственника (нанимателя), относятся следующие работы (п. 3 ст. 67, ст. 30 ЖК РФ): побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения).

Капитальный ремонт жилого помещения (ст. 65 ЖК РФ), общего имущества многоквартирного дома (ст. 154 ЖК РФ) для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, проводится за счет собственника жилищного фонда (органов местного самоуправления).

Капитальный ремонт жилого помещения (ст. 30 ЖК РФ) для собственника жилого помещения проводится за счет собственника жилого помещения.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (ст. 39, 158 ЖК РФ) для собственника жилого помещения проводится собственником жилого помещения или финансируется им соразмерно доле в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, которая пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.

Перечень общего имущества многоквартирного дома в п. 1 ст. 36 ЖК РФ.

Администрация ООО УК «ЖСЦ»

01.01.2009 г.